	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	*****************************

1.관련근거

가. 위험물 안전관리법 제 17조 제1항,동법 시행령 제15조 제7호

나. 민원접수 제2220호 「예방규정 변경 제출서」

2.위와 관련 예방규정 대상 변경 인가에 대한 서류 검토 확인한바 적정하여 아래와 같이 변경 하고자 합니다.

가. 대   상 : **********************************

나. 주   소 : ********************************

다. 제조소 등의 허가내용 : **********

1) *********************

2) 허가품목 및 수량

***********	*********	***********
***********	***********	***********
***********	*********	***********
***********	*******	***********
***********	*********	***********
***********	*************	***********

3) 사용방법 : 지하탱크저장소 6기에서 위험물을 저장한 후 충전하는 일반취급소 고정급유설비 2복식(5기)을 통해서  이동탱크차량에 운반 및 판매.

4) 변경사유 : 위험물 안전관리업무 수행을 위한 조직 또는 체계 변경.

붙  임 : 1.예방규정 서식 1부

▶ 제4류 제1석유류	〔톨 루 엔〕	30,000ℓ 1기
▶ 제4류 제1석유류	〔테크솔 –S호〕	40,000ℓ 1기
▶ 제4류 제2석유류	〔혼합자일렌〕	30,000ℓ 1기
▶ 제4류 제2석유류	〔테크솔 –5호〕	40,000ℓ 1기
▶ 제4류 제2석유류	〔킥 솔 kixxsol〕	40,000ℓ 1기

2.예방규정서(종이문서) 2부. 끝.

★담당자	구본형		위험물안전팀장	代김금숙		예방과장	전결 08/14 이형배
협조자
시행	예방과-13349	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울 영등포구 문래로197 영등포 소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개