복    명    서

문서번호 : 예방과-23650

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김광희	신관순	한종승	전결 08/14 이영훈

	명에 의하여 2014.08.12.「위반업소 적발 통보에 따른 현장확인계획」과 관련하여 강남구 선릉로92길 30 소재‘궁전안마□에 출장하여 현장 확인하고 아래와 같이 복명합니다.
2012. 08 . 14 .
복명자 : 소방위 성명 : 신관순 소방사 성명 : 김광희

복 명 내 용
확인일시	2014. 08. 14(목) 10:00~
건 명	위반업소 적발 통보(강남경찰서)에 따른 현장확인 결과(궁전안마)
내용	○ 대 상 : 궁전안마 ○ 관 계 인 : 유정길 (개설자) ○ 위 치 : 강남구 선릉로92길 30 (삼성동) ○ 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 3/1층, 연면적1,119.32㎡ ○ 연 락 처 : 02-565-5535(*************) ○ 통보사항 및 확인사항 - 지상1층과 2층으로 올라가는 계단상 방화문 잠금 창치 설치 ○ 확인결과 - 강남경찰서 통보사항인 궁전안마 현장확인한 바 지상2층 출입구 방화문에 잠금 장치 설치 확인함. ○ 확인자 의견 - 해당층 피난시설 방화문 잠금 장치 설치는 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제11조 위반에 해당 ○ 조치내역 - 피난시설 방화문 잠금 장치 설치는 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제11조 기준을 위반한 행위로 - 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조 4항, 같은법 시행령 별표 6의 개별기준 라목에 의거 과태료 처분 - 현장에서 즉시 현지시정이 이루어진 사항으로 시정보완명령은 미발송
비 고	1. 자인서(확인서) 1부. 2. 관련사진(위반 및 현지시정) 1부. 끝.