비상구 등 피난·방화시설 불시단속 조사서[중일산업]

조사일시 : 2014.8.14. 10:00～14:00

***	****		****	************** ************
***	***	****	************	******	*******
*****	**************			*******	*

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄 ․ 훼손 ․ 변경행위	위반사항 발견치 못함	관리 철저지도
물건적치 또는 장애물 적치행위	위반사항 발견치 못함	적치물 엄금 토록 지도
유도등 점등 및 피난방향 적정성	************************** *********************** *************************	****** *****
방화셔터 작동여부	해당없음	-
기 타 (안내문배부,관계인교육)	비상구 관리요령 안내문 배부함	-
참 고	○ 전무*******************에게 피난 통로상 피난 장애를 주는 물건 적치 없도록 지도함 ○ 소방관서 사칭 소화기 강매 등 피해 없도록 교육실시	-

업무일몰일 : 해당없음

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조병선		김남주		08/14 계광옥
협조	이송만