문서번호	시설보수과-6669
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	08/14 代이은엽
협조

정기점검보고서

(시흥 I C)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 시흥IC (남부순환도로~경인국도 교차점, 신림동 1667-10~구로동 137-1)

시설물개요	폭 : 25.7m, 연장 : 84.1m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급			류춘광
			시설 7급			전재형

○ 점검일시 : 2014.8.11(월)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	A2	하행선 스라브하면 박락 및 철근노출(‘14.4.23.특별점검)	0.3㎡		일상유지 단면복구	이상없음
2	스라브하면 (A1~A2)	바닥판 하면 기보수부 글듬 및 백태	약 100㎡		하자보수예정 (8/21~27)

※ 시흥IC 상부 교면 방수포장 및 신축이음 교체 (‘2013.10. 일상유지보수공사)

○ 새로운 이상 발생 개소 : 특이사항 없음

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상부	신림방향 1차로 교면포장 소파	0.5*1m 3개소		하자보수 완료 (2013 일상유지보수)		1
	김포방향 3차로 교면포장 소파 징후			주의관찰		2

※ 붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 시흥IC 정기점검(2014.8.11)

○ 신림방향 1차로 교면포장 소파 3개소 – 하자보수 완료(2013 일상유지보수공사)

1. 신림방향 1차로 교면포장 소파 (조치전) - 하자보수 완료(2013년 일상유지보수공사)

○ 김포방향 3차로 교면포장 소파 징후 - 주의관찰

2. 김포방향 3차로 교면포장 소파징후 → 주의관찰