행복을 위한 약속, SAFE 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 관련 민원 접수[응답소] 및 조치결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 강동구청 건설교통국 치수과 이승남 주무관 민원이첩(2014.4.10.14:10) - “성내2동 277-24 소재 지하식소화전 맨홀뚜껑 소음 발생”유선통보[수화자 : 소방용수 담당 유승용]

나. 현장지휘대-3165(2014.4.10.)호 “소방용수시설 관련 민원 접수 및 조치결과 보고”

다. 서울시 응답소 접수민원(2014.8.5. 09:19, 민원인 *****) - “성내2동 277-24 소재 소화전 맨홀뚜껑 소음 발생건” 및 강동수도사업소 민원 이첩사항

라. 성내119안전센터-3873(2014.8.8.)호 “소방용수시설 고장 발생 보고(공소1169호)”

마. 현장지휘대-6900(2014.8.8.)호 “소방용수시설[1169호] 수리요청(민원/긴급)”

2. 우리 서(성내119안전센터) 관내 지하식소화전과 관련된 민원 접수사항 및 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민 원 건 : 지하식소화전(공소 1169호) 맨홀뚜껑 소음발생

※ 소방용수시설 위치 : *****************************************

나. 민 원 인 : 상기 소화전 인근 거주민 ******

다. 민원요약 : 지하식소화전 맨홀뚜껑에서 발생하는 소음공해로 인한 고충[반복민원]

※ 서울특별시 응답소에 접수된 사항임

라. 조치결과

□ 관할 119안전센터(성내) 펌프차량 및 인원 현장 출동하여 해당 소화전 확인

□ 철개고장으로 인한 흔들림 확인 / 1차 조치로 내부 토사제거 및 맨홀뚜껑 둘레 고무패킹으로 고정

□ 출동대(차량 및 인원) 이상없이 귀소, 고장발생보고 작성

□ 강동수도사업소(시설관리과)에 해당소화전 수리 의뢰

※ 반복민원이므로 조속한 보수작업 요청함

□ 응답소에 답변 완료 및 민원인에게 처리사항 안내*************************

⤿ 기한 내 처리 완료함.(민원종결) / 보수 완료 후 민원인 통보 예정

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 소방용수시설 고장 발생 복명서(1169호) 1부.  끝.

업무일몰일 : 보수 완료 시

	현장지휘대장
수신자	성내119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	유승용		대응총괄팀장	김영권		현장지휘대장	08/14 박만영
협조자
시행	현장지휘대-7073	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개