다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		중부소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	화재진압용 포소화약제 점검보고(충무로)

1. 관련근거

○ 소방방재청 소방산업과-3281(2014.7.28.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 철저 알림」

○ 안전지원과-17415(2014.8.7.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 알림」

○ 소방행정과-10639(2014.8.11.)호「화재진압용 포소화약제 점검 알림」

2. 위와 관련하여 우리센터에서 관리 사용중인 포소화약제(홈)에 대한점검을 실시한바 이상없음을 보고합니다.

가. 점검내용 : 소방펌프차 적재된 포소화약제(홈) 100ℓ

센터보관용 포소화약제(홈) 150ℓ.  끝.

							충무로119안전센터장
★담당자							주흥수			진압2대장					최태종					119안전센터장					08/14 代최태종
협조자
시행			충무로119안전센터-3425									(						)		접수											(						)
우	100-876					서울 중구 충무로11															/
전화		02-2265-0119						/전송			02-2285-1122					/													/	대시민공개
“대한민국! 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”