소방활동 자료조사서

담당자	진압2대장	119안전센터장	결재
박인덕	박안범	08/14 김주용

1. 일반현황

대상명	천주교 금호동 성당	위 치	성동구 금호동2가 760번지		전 화	02) 2237-9671 *************
관계인	서울대교구 (염수정)	방 화 관리자	강신규	상 주 인 원	4명	수 용 인 원	500명
주용도	주상복합	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 5/1층 1동 건축면적 : 813㎡ 연 면 적 : 2608㎡
특 이 사 항	※ 관리자 조용국 신부

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소방시설등 정상 작동상태로 관리유지 하도록 지도함	활용가능함
연소확대요인	○ 각층 방화문 설치됨	화재시 계단으로 연소우려 있으므로 방화문 관리 철저히 하도록 지도함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 도시가스 사용
화기취급상황	○ 도시가스 취사 및 난방용 으로 사용시 안전수칙 준수토록 지도 함	도시가스 사용시 안전수칙 철저히 지키도록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 출동경로 및 진입로 등 차량 부 서에 관한 사항	GS자이아파트 임대동 뒷편에 위치하며 소방활동 구역등 진압여건 가능함
긴급 통행	○ 해당사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 비상계단,피난시설 현황 및 인명 구조 장애요인 파악	화재시 계단을 이용 신속히 지상과 옥상으로 인명구조 실시
비상용승강기 및 피난계획	○ 화재 발생시 신속히 119 신고후 성당 외부로 신속히 대피 하도 록 지도함	승강기1대 사용 중이며 화재 발생시 이용 하지 않도록 지도함
소화용수시설	○공설소화전 183호 적정함	소화용수시설 사용여건 양호함
기타 조치사항	○특이사항없음	유사시 초동조치 및 119신고요령 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 8월 14일

조사자 소속 :      계급 소방위  성명  박 인 덕 (인)

계급 소방장  성명  권 용 국 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2