	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험예지훈련보고서(위험예지훈련 도해128)

☐ 부서명 : 119구조대

일시				2014.08.14(목) 10:10~10:40					장 소		사무실		교 관		구조대장
총대상 (7명)				교육인원 (5명)		제외자 (2명)	교.강규봉, 교.이용균 / 연가
도해 번호				128		상황	공기호흡기 봄베에 공기 충전을 하고 있다.
○ 제1라운드 : 잠재하는 위험은 무엇인가? ○ 제2라운드 : 이점이 가장위험하다.(핵심 위험 요인에 ○표하고 적색 밑줄)
번호		도해를 보고 현상 파악을 한 후 위험요인을 찾아 기록한다.
1		충전기 아답터가 결착이 불량하여 고압 공기가 누출 될 위험이 있다.○
2		충전기 본체의 오작동으로 정상압력을 초과하여 충전할 위험이 있다.○
3		연결 호스가 불량하여 파손의 위험이 있다.
4		대원이 보호장비를 착용하지 않아 부상의 위험이 있다.
5
6
○ 제3라운드 : 당신이라면 어떨게 하겠는가?
◎표		실행 가능한 구체적 대책
	1	충전기 아답터를 확실하게 결합한다.														★
	2	충전기 충전 압력을 과다하게 설정하지 않는다.
	3	노후된 연결호스는 교체한다.
	4	공기호흡기 충전시 보호장비를 착용한다.														★
	5
	6
○ 제4라운드 : 팀의 행동 목표를 설정하고 지적 확인을 1회한다.
팀의행동목표				충전기 아답터를 확실하게 결합한다. 공기호흡기 충전시 보호장비를 착용한다.
One Point(3회)				아답터 결합 철저! 보호장비 착용 철저!
Touch ＆ Call				동작구조대 서로 사랑하자. 3회
팀NO			명 칭		리 더			서 기		보고자		발표자		기타멤버
구조대			구조대 2팀		김범인			이정용		서정록		지준영		백승렬 양동필

담당자	이정용		2팀장	백승렬		구조대장	08/14 김범인
협조자
시행	구조대-2688	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 460-19 동작소방서 119 구조대	/
전화	02)849-3456	/전송		/	jungyongsee@hanmail.net	/	대시민공개