출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	하천계획팀장	하천관리과장
	이병우	박영서	08/14 代안준수

	명에 의하여 수표교길 연결정비방안 타당성조사 및 기본계획 용역 착수보고 회의에 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 05.
보 고 자 : 직 시설 6급 성명 : 이 병 우

보 고 내 용
일 시	2014.8. 05. 14:00 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고서(청계천시민위원회 생태환경분과 참석결과)
내용	- 장 소 : 청계천시민위원회 생태환경분과위원회 회의장 - 안 건 ·수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역 착수보고, ·청계천 생태환경 개선 기본 및 실시설계 용역 등 착수보고 - 참석자 : 청계천시민위원(김진홍, 김혜주, 박용신, 박재현, 이세걸) 서울시 : 자연생태과장 최윤석 외 3 하천관리과 업무담당 시설6급 이병우 시설관리공단 청계천관리처 시설관리팀장 박태문 용역업체 : (주)한일이엔씨 책임기술자 외 1인, (주)동명기술공단 책임기술자 외 1인, - 회의결과 주요내용 ·수표교 중건 계획안 : 통수박스로만 물이 흐르게 되어 복원의미 퇴색 ·집중호우시 통수능력에 문제가 없도록 검토 ·수표교 석재강도 분석후 중건 타당성 면밀히 검토 ·지천 유량 및 지하철 유출수 청계천 유입유량 제시 및 검토 ·경사면(마장2교~신답철교) 수종갱신 사업은 인접 마장동 축산시장 무허가 점포(제방 무단점유) 정비방안 등과 연계 본 과업포함시켜 검토 ·청계천 좌우안 교량교대 구간 박스 협착부 통수면적 확대방안 검토 붙임 : 착수보고 자료(ppt) 각 1부. 끝.