문서번호	정수시설과-1825
결재일자	2014.8.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박광수		박심근	08/14 오세영
협 조
	주무관			김달회

2014년 정수장 토목(건축)시설물 정비 계획

2014. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 정수장 토목(건축)시설물 정비 계획

정수장내 노후된 토목(건축) 시설물을 정비하여 시설물 내구성

증대 및 방문 시민들에게 깨끗한 이미지를 제공하자 함.

□ 추진방향

❍ 정수장내 노후 토목(건축) 시설에 대하여 전문공사 업체와 계약 체결하여 유지관리의 효율성을 제고

❍ 본부 생산관리과-1115(정수센터별 수의계약 최소화 관련 정수센터 시설물 연간단가 발주계획 보고 : 2014.2.10.)

- ‘14년부터 정수센터별 개별 연간단가 발주 시행하되

- 구의정수센터는 현대화 공사 등으로 금년은 시설보수 시행건수가 적고, ‘13년 수의계약건수가 1건에 불과하므로 ‘14년 연간단가 발주 보류

□ 공사 발주(안)

❍ 공 사 명 : 2014년 정수장 토목(건축)시설물 정비공사

❍ 공사기간 : 계약일~2014. 12. 31.

❍ 소요예산 : 79,900천원

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 “시설물유지관리업” 면허 소지자로서 입찰공고일 현재 서울시에 주된 사무실을 둔 업체

❍ 대상공종

- 약품투입동옆 배수로 신설(D=200mm, L=120m)

- 침전지 옆 및 문화재 옆 보차도경계석 파손으로 인한 교체(L=150m)

- 배수로 토사 제거 및 청소구간(L=500m)

- 기타 노후  토목, 건축물 시설물 정비 등

□ 행정사항

❍ 2014.8.18. : 본부 기획예산과에 계약심사의뢰

❍ 2014.8.25. : 계약심사결과에 따라 계약의뢰

❍ 2014.9.25. : 착공예정

붙임 : 1. 발주내역서 1부

2. 위치도 1부.  끝.