투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	천호지하차도 보수공법 변경 통보

1. 공사감독1처-5737(2014.07.08), 시설보수과-2775(2014.7.11), 3166

(2014.8.14)호와 관련입니다.

2. 상기호와 관련 지하차도 구조물 벽체 보수방안에 대한 자문회의을 실시하고 그 결과를 통보하오니 보수공법을 변경하여 시행하기 바랍니다.

가. 변경개요

- BOX구간 : 기존 구조물 누수,백태,열화 등 완전 보수후 기존 타일제거후 타일부착(몰탈, 블록상태 양호)

- U-Type구간 : 기존 구조물 누수,백태,열화 등 완전 보수후 조적블록 설치하고 타일시공(BOX구간과 일체감 주고 선형 유지)

나. 시공 방안 : 개량압착공법 적용, 신축줄눈설치 철저, Open Time  준수 등(첨부물 참조)

3. 변경공법에 대한 변경설계 내역서 및 도면, 기타(시험시공, 시공순서, 품질관리 등), 공정계획서을 수립하여 제출하여 주시기 바라며,

4. 공사장 안전사고 예방을 위한 안전관리 및 품질관리와 교통통제관련 공사시행 전에 관할 경찰서, 교통방송 등 유관기관에 사전통보 하시는 등 감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 자문회의 결과보고서 1부.

2. 자문위원 의견서 각1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김희철		주무관	김호규		시설보수과장	08/17 박용선
협조자
시행	시설보수과-3178	(		)	접수		(		)
우	135-834	서울시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0371	/전송	02)2040-0308	/	huichul@seoul.go.kr	/	대시민공개