		서부수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962014043249	신청일자	2014년 08월 16일
누수위치(주소)	122935 서울 은평구 증산동 165-21
신청인	양정희	연락처	02-309-3623
신청인(주소)	서울 은평구 증산동 165-21
현장도착시간	15시 10분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	이선재	처리일자	2014년 08월 18일
처리결과	100mmKP접합

끝.

주무관							이선재				시설관리과장					08/18 이자화
협조자
시행			시설관리과-21646										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146 - 3715							/전송			02-3146-3739					/														/	대시민공개