문서번호	현장민원과-14675
보존기간	년
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	08/18 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(8.14)

2014.  8.  14(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.8.14(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	1,702	12	1,204	3	498
양 천 구	2	637	2	379		258
강 서 구	4	601	4	544		57
구 로 구	9	464	6	281	3	183

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,204	0	101	2	361	10	479	0	92	0	171
양천구	2	379		50		115	2	144		35		35
강서구	4	544		38	2	199	2	212		18		77
구로구	6	281		13		47	6	123		39		59

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	6	12	379	544	281	1,204
가옥 내	소 계	1	4	6	11	274	446	203	923
	화장실변기누수		3	6	9	194	286	102	582
	주방,부엌누수				0	3	16	21	40
	욕실,화장실배관	1			1	11	22	26	59
	보일러,온수배관				0	41	93	23	157
	수도꼭지고장		1		1	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	15	21
	기 타				0	8	26		34
가옥 외	소 계	1	0	0	1	82	79	69	230
	수도계량기옆				0	44	38	25	107
	마당 수도 및 배관 노후	1			1	32	38	44	114
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	6			6
주계량기	소 계	0	0	0	0	23	19	9	51
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆				0	19	16	4	39
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	3	3	258	57	183	498
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			3	3	181	57	183	421
기 타				0	22			22

.끝.