함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	업무지시

1. 「구의정수장 재건설 및 고도정수처리 시설공사」와 관련, 본관 제어실 등 전산장비 및 정밀계측장비가 설치된 특정 용도실에 항온항습기가 설치되어 있으나 평면구조상 환기가 매우 곤란한 실정인 바,

2. 동 공간은 근무자가 24시간 상주하는 공간임을 감안 근무 환경을 고려한 환기대책을 면밀히 검토하여 반영하시고, 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 근거 : 입찰안내서 4.2.4 건축분야 (p. 4-51, 4-84 등)

나. 고려사항

- 24시간 상주공간임을 감안 가급적 독립운전 방식 채택

- 별도 환기장치 설치시 소음대책 고려

- 기 설치된 바닥취출구의 적정위치 및 수량 조정

- 설계자 의견 반영 요함(설계경위 등 파악).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박태원		기전설비과장	서대훈		생산부장	08/18 박용철
협조자
시행	기전설비과-5516	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (생산부)	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	대시민공개