	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 보수(1차) 완료에 따른 검수 조사 결과 보고

1. 관련근거

○ 급수운영과-14372(2014.7.25)호『소방용수시설 신설 및 보수현황 통보』

○ 대응관리과-6028(2014.7.28.)호『2014년 소방용수시설(1차)완료에 따른 검수지시』

2. 위와관련 우리119안전센터 2014년 소방용수시설 보수(1차)완료에 따른 검수 조사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2014. 7. 28. ~ 2014. 8. 15.

나. 대   상 : 공소 3086호외 9개소(노원구 삼발로68번지)

다. 검수결과 : 공소 3086호외 9개소 양호(지상식 소화전 3086호 지하식으로 변경)

라. 확인내용 : 적정보수 및 정상출수 여부 확인 등

붙임  :  1. 고장용수 확인결과 보고서 1부.

2. 소방용수시설 보수완료 검수결과서 2부.

3. 소방용수 기본정보 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	백홍환		2팀장	김용모		센터장	08/18 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-3312	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 화량로482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	29443@seoul.go.kr	/	대시민공개