함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시품질시험소장(품 질 지 도 과 장)
(경유)
제목	품질관리 기동반 현장점검 지적사항에 대한 조치결과 제출

1. 품질지도과-1377(2014.7.17)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 시행한『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사』현장에 대한 품질관리 기동점검 시 지적된 사항에 대해 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 지적사항

1) 시험장비목록을 공정별로 분류하여 정리 요망

2) 품질시험․검사대장을 건설 자재별로 누락없이 기재하고 구분란에 시험과 검사를 명확하게 작성 요망

3) 중계펌프장 배수관 부설 후, 되메우기가 미흡하여 보완시공

※ 지적사항 총 3건에 대해 조치완료

붙  임 : 기동점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문정주		고도정수반장	代송병욱		시설안전부장	전결 08/18 이규상
협조자
시행	고도정수반-3811	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개