액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	08/18 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
34	632	42	654
38	641	111	540
47	658	23	636
55	654	64	643
49	654	61	644
44	660	취 33	547
54	651	92	707
51	663	18	631
39	651	11	634
12	629	68	652
총 10 병	6,493	총 10 병	6,288
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,710 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,493 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,217 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,380 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,288 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 217 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 92 ㎏
잔량납품〔 217 ㎏〕- 잔량반출〔 92 ㎏〕= 초과입고량 〔 125 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 08월 18일 월요일