소믈리에 운영 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	08/18 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 소믈리에 운영지점에 대하여 수질검사 및 맛․ 냄새 평가를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 18.
복 명 자 : 주무관 김 태 현

□ 점검일자 : 2014. 8.  18.

□ 점 검 자

- 수질팀 : 주무관 김태현 이범현,  소믈리에 2명(홍연옥, 이재민)

□ 점검대상

*********************************

*******************************************

*************

□ 점검방법 및 검사항목

- 관내 금속맛 발생가구에 대하여 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 비색계(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정 및 소믈리에 맛냄새 평가

□ 검사결과

- 8개소는 맛․냄새 이상없이 적합하였음

검사유형 검사수 검사결과	계	배수지	직수	물탱크				기타
				콘크리트	스테인리스	SMC	FRP
	8		4	2	1	1
적 합	8		4	2	1	1
부 적 합

□ 조치사항

- 없음

□ 향후계획

- 소믈리에 운영지점 본부 수질과에 점검결과 보고

붙  임 : 소믈리에 운영지점 점검결과(8개소) 1부.  끝.