급수공사현장조사서접및입력대장(미아동)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		08/18 김수영
	협 조	문병희

문서번호	급수운영과-15737

□  공사명 : 2014년 미아동외 4개동 상수도공사

□  부서명 : 시설관리과

□  업체명 : 삼현기업(주)

연번	GIS 접수일	문서번호	공사 번호	지시 번호	공사현황		공사개요		공사 종류	준공일자	공 사 담당자	전 산 입력일
					동	지번	구경	연장
1	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407020023	신설-11	수유동	410-169	30	4	신설	14/7/31	유광창	14/8/12
2	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407020022	신설-12	수유동	443-6	30	4	신설	14/7/31	유광창	14/8/12
3	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407150047	신설-21	수유동	424-1	30	4	신설	14/7/31	유광창	14/8/12
4	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407150044	신설-22	수유동	424-13	30	4	신설	14/7/31	유광창	14/8/12
5	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407170071	신설-23	수유동	508-108	30	4	신설	14/7/31	유광창	14/8/12
6	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407178011	폐전-1	미아동	160-21	20		폐전	14/7/28	유광창	14/8/12
7	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407248006	폐전-2	수유동	519-78	25		폐전	14/8/04	유광창	14/8/12
8	14/8/08	시설관리과 - 11807	201407238003	개량-5	수유동	516-108	20	3.5	개량	14/8/01	유광창	14/8/12

끝.