투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	(주)탄천환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(탄천환경 8월1회차)

1. 탄천 2014-394(2014.8. )호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 의뢰한 슬러지발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
탄천8-1-1	제1처리장 생오니	3,850
탄천8-1-2	제2처리장 생오니	3,531
탄천8-1-3	혼합오니	3,786
탄천8-1-4	가압부상농축오니	3,740
탄천8-1-5	원심농축오니	3,625
탄천8-1-6	원심탈수케익	2,907
탄천8-1-7	건조시설케익	2,540

끝.

	서울특별시품질시험소장
★주무관	김향숙		화학시험과장	08/18 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1389	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/	201003059@seoul.go.kr	/	대시민공개