소방활동 자료조사서

문서번호	서초119안전센터-3993

담당자	진압3대장	119안전센터장	결재
정규섭	양병희	08/18 배상관

1. 일반현황

대상명	****	위 치	***************		전 화	관리인: ***********
관계인	***	안 전 관리자	해당없음	상 주 인 원	20명	수 용 인 원	80명
주용도	근린생활시설	취 약 장 소		지상 4층
건 물 구 조	철근콘크리트구조 슬라브가 4/1층 건축면적 : 185.59㎡ 연 면 적 : 827.00㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화활동설비 활용가능성 여부 ○기타 소방시설	- 비상경보설비 설치됨
연소확대요인	○연소우려상황	- 특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물,독극물,폭발물 등 유해물 질	- 사용처 없음
화기취급상황	○취급장소 및 종류	- 난방 및 취사용 도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입 및 현장부서 장애 요인 ○특수차량 활용여부	- 소방차량 진입 가능함 - 골목길로 특수차량 활용불가
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무 ○빈공터	- 해당 없음
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조 및 대피여건 ○대피 및 피난통로	- 계단 및 피난층 이용하여 인명구조 및 대피
비상용승강기 및 피난계획	○비상용 승강기 활용 여부	- 비상용승강기 해당없음 지상층으로 피난
소화용수시설	○자연수리 ○공설,사설수리 -위치,종류	- 공소5103호 인근에 설치됨
기타 조치사항	○기타 특이사항	- 특이사항 없음

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년    8월  18일

조사자 소속 :   계급  소방장  성명   정규섭    (인)

계급  소방사  성명   박형주    (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2