함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	특정건축물 협의 요청에 관한 회신(종로구 숭인동 178-107, 숭인동178-154)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 종로구청 건축과-18065(2014.08.14.)호『특정건축물 신청에 따른 협의 촉구(숭인동 178-107, 178-154)』와 관련하여 특정건축물 신고 신청에 따른 우리서 소관사항 검토 의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치

1) 종로구 숭인동 178-107

2) 종로구 숭인동 178-154

나. 검토의견

1) 숭인동 178-107번지 건축물의 신고대지는 너비 4미터 이상 도로의 경계선으로부터 직선거리 및 실제 도착거리 30m내에 위치하고 있어 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 시행령 제7조 제1호에 부합하는 것으로 사료되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

2) 숭인동 178-154번지 건축물의 신고대지는 다른 시설물 등에 설치된 소화전으로부터 20미터안에 건축물의 전부 또는 일부의 경계선이 포함되지는 않아 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 시행령 제7조 제2호에는 부합하지 않으나, 너비 4미터 이상 도로의 경계선으로부터 직선거리 및 실제 도착거리 30m내에 위치하고 있어 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 시행령 제7조 제1호에 부합하는 것으로 사료되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		현장지휘대장	전결 08/18 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-8756	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 4층 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개