문서번호	현장민원과-14774
보존기간	년
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	08/18 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(8.18)

2014.  8.  18(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.8.18(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	1,717	9	1,213	6	504
양 천 구	5	642	4	383	1	259
강 서 구	4	605	2	546	2	59
구 로 구	6	470	3	284	3	186

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,213	2	103	4	365	3	482	0	92	0	171
양천구	4	383	1	51	2	117	1	145		35		35
강서구	2	546		38	1	200	1	213		18		77
구로구	3	284	1	14	1	48	1	124		39		59

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	2	3	9	383	546	284	1,213
가옥 내	소 계	3	2	2	7	277	448	205	930
	화장실변기누수	2	1	2	5	196	287	104	587
	주방,부엌누수	1			1	4	16	21	41
	욕실,화장실배관				0	11	22	26	59
	보일러,온수배관				0	41	93	23	157
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	15	21
	기 타		1		1	8	27		35
가옥 외	소 계	0	0	1	1	82	79	70	231
	수도계량기옆				0	44	38	25	107
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	32	38	45	115
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	6			6
주계량기	소 계	1	0	0	1	24	19	9	52
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆	1			1	20	16	4	40
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	2	3	6	259	59	186	504
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	2	3	6	182	59	186	427
기 타				0	22			22

.끝.