함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	대진종합건설(주) 대표 김 영 수귀하
(경유)
제 목	자양 및 구의취수장 이전 건설공사(1공구) 하자보수 독촉

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 자양 및 구의취수장 이전건설공사에 대한 시설물 하자검사를 실시한 결과 아래와 같이 통보하오니 시설물 하자사항에 대해 보수 및 정비토록 독촉하오니 2013.8.30일까지 처리하여 주시기 바랍니다

가. 하자검사 대상

- 건축 방수공사, 관로 및 기기(하자기간 3년 :2014.8.31일까지)

나. 하자사항(정비 및 보수사항)

1)원수관리과-1312(2014.7.21.일)호로 기 통보한 사항

2)누수사항 : 구의펌프동 공동구, 2층 천정, 배관낭실  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	한충규		원수관리과장	손주옥		강북아리수정수센터소장	08/18 박기석
협조자
시행	원수관리과-1507	(		)	접수		(		)
우	472-908	경기 남양주시 와부읍 도곡리 1124번지	/
전화	3146-5233	/전송	02-3146-2238	/	hck975@seoul.go.kr	/	대시민공개