		강남수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-2&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(강남구 일원동 636-4호 강남-334)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002014029400
처리일자	2014년 08월 18일 11 시 00 분
공사장소	*********************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/08/14		검사일	2014/08/18		검사자	이승우
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		****	**************************
	대표자	***		****	************
검사방법	유안검사
검사결과	배관공사(외,내) 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							이승우				급수운영과장					08/18 최임봉
협조자
시행			급수운영과-16878										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		(02) 3146-4592							/전송								/	leu1981@seoul.go.kr													/	부분공개(6)