다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	성동구청장(주택과장)
(경유)
제목	행당제7구역 주택재개발 정비계획 및 정비구역 변경신청에 따른 협의의견 회신

1. 성동구청 주택과-25281호(2014.8.4.)와 관련입니다.

2. 성동구 행당동 128번지 일대 행당제7구역 주택재개발 정비계획 및 정비구역 변경신청에 따른 소관사항 협의건에 대하여  아래와 같이 의견을 회신합니다.

○ 사업시행 전 빗물저류시설 등 우수유출 저감을 위한 침수재해 방지대책을 수립후 시행

○ 집중호우시 계획구역 내로 유입되는 우수처리를 위하여 구역 주변에 적정 우수관망 설치

특히, 성동구 행당동 일대는 “내수재해 위험지구” 선정(성동구 풍수해 저감 종합계획, 2011)과 침수피해 발생지역으로 적정 대응방안 수립 및 관리필요

○ 지하층 출입구가 있을 경우 우수방지턱의 높이를 예상침수 높이보다 높게 설치하거나 횡단빗물받이 설치, 차수판 설치 등 침수피해 방지

○ 포장도로는 투수성 포장을 적용하고 노면에서 유출되는 빗물이 최소화되도록 빗물이 땅에 잘 스며들 수 있는 구조로 하거나 횡단형빗물받이 설치 검토

○ 공원(소공원) 및 녹지 조성시 오목지형 처리로 부지내 우수가 최대한 지반내로 침투되도록 설계에 반영조치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	윤인식		치수계획팀장	안준수		하천관리과장	전결 08/18 김용학
협조자
시행	하천관리과-13228	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3864	/전송	02)2133-1044	/	kangpins@seoul.go.kr	/	대시민공개