	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본서 1층 현관 전기 누전 등 보수 작업 계획 보고

1. 소방행정과-974(2014.1.22.)호“2014년도 각 부서별 세출예산 재 배정 계획 시달”

2. 위와 관련하여 우리서 본서 청사 1층 현관의 전기 누전 발생으로 예방과 사무실 및 현관의 등기구가 차단되어 업무의 지장을 초래하고 있어 즉시 수선 보수 하여 청사 관리에 효율적으로 대처 하고자 다음과 같이 보수 계획을 보고합니다.

가. 건     명 : 본서 1층 현관 전기 누전 등 보수 작업

나. 작업목적 : 1층 예방과 민원실 입구 및 현관 복도 전기 누전으로 인한 등기구 전원 차단

다. 작업내용 : 전기누전 수선 작업 및 전기 선로 작업

○ 본관동 1층 천정 복도 전기 선로 누전 수선 작업

○ 현관 케노피 등기구 4개 교체(누전 일부 원인/LED등)

○ 홍보판 전원공급을 위한 선로 작업

라. 계약방법 : “신용카드 결재”

○ 근 거 : 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장(안전행정부 예규제4호)

마. 소요예산 : 금563,160원(금오십육만삼천일백육십원정/부가세포함)

바. 계약업체

○ 업체명 : 성진이엔씨(주)(215-86-14925)

○ 주  소 : 서울시 관악구 신림동 1483-14

○ 대표자 : 박 훈 준

사. 작업 기한 및 장소 : 발주일로부터 3일, 관악소방서

아. 감독 및 검수 : 장비팀장 및 계약담당, 장비담당

자. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 보수 보강공사/공공운영비

붙임   1. 산출조서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.   끝.

담당자	김영민		장비회계팀장	김시옥		소방행정과장	강기훈		소방서장	08/18 박근종
협조자
시행	소방행정과-10456	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(봉천동 1593-3번지) 관악소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	877-4119	/		/	대시민공개