소방특별조사 세부조사표[**********]

검사일시 : 2014. 8. 14.

1. 조사대상

업 소 명	*********			전화번호	*************
소 재 지	******* ***********	영업주	******	업 종	산후조리원
건물구조	12/1층 연면적11,356㎡	영업장 정 보	지상12층, 615㎡		소방안전관 리 자

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○********* 화재초기대응시 소화기 사용법 및 피난유도안내 사항 안내함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○소화기 적정분배 및 관리유지됨 ○구조변경 사항 발견없음 ○휴대용비상조명등 점등상태 적정함	-소화기 안전교육 홍보물 3부 배부
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	○ 114호,302호 피난안내도 훼손됨.	조치명령서 발부
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○소방안전교육 이수함.

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	○전기안전공사 정기점검 실시토록 지도함
가스 분야	○가스시설 안전관리토록 지도함
기타 분야	○인터넷 자율안전점검 안내 및 교육 ○다중이용업소 안전관리안내문배부

붙임 소방특별조사 세부조사서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	홍경환		신동용		전결 08/18 강성완
협조	홍상록