함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	대형 제수밸브 점검결과 알림(7월)

1. 우리 본부에서 시행하고 있는 “대형 제수밸브 점검·정비용역(강남지역)” 관련입니다.

2. 제수밸브 및 밸브실 점검결과 도출된 사항을 붙임과 같이 알려드리니 정비가 요구되는 사항은 사업소 자체계획 수립 후 정비하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2014. 7. 1. ∼ 7.30

나. 점검사업소 : 남부, 강동수도사업소 관내(강서, 강남은 순차 점검)

다. 점검대상 : 구경 400㎜ 이상 버터플라이 제수밸브

라. 점검업체 : 수자원기술㈜, 이준엔지니어링

마. 점검결과 : 누수(소량), 철개고착, 현장과 GIS속성 불일치 등

붙임 : 1. 월간 보고서(7월) 1부.

2. 점검조사 집계표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	08/19 이규상
협조자
시행	시설관리과-3846	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개