문서번호	시설관리과-21803
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	08/19 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(08.15)

2014. 08

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 08월 15일 금요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	강종운	B조(보강박석준)
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 08/15 금요일 ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(00:30) ○.만리1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](05:50) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(07:00) 주간근무(09:00`18;00) 강종운(B조),박석준(합동근무) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(09:00) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(09:30) ○.만리1호(125hp,15A)운전.유량:767[㎥/h](11:40) (인입/토출압력: 2.1/4.3[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.1/1.8[m]) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리 1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:3.5/2.4[m](21:00) ○.만리 1호(125hp)운전. 수위 1/4지:3.2/2.0[m](22:30) ○.수배전반,모타펌프,화재예방및 순찰점검(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1		05:50	11:40	21:00	22:30				16:20	1,376	1,376	12,837
	2
	4
능안	5											362	11,605
	6	00:00	~24:00							24:00	362
	7