시정보완명령 대상 확인점검 결과 보고

[신월주유소]

□ 대 상 명 : 신월주유소

□ 위    치 : 서울특별시 강동구 양재대로 1323

□ 대 표 자 : 정활림

□ 명령번호 : 예방과-10751호(2014. 7.24)

□ 확인일자 : 2014년 8월 11일

구 분	시 정 보 완 사 항	관련법령 규 정	보완 기간	확인 결과	비고
주 유 취급소	○ 펌프실 표지 및 게시판 불량 ⇒ 규정에 맞는 표지 및 게시판으로 교체	위험물 안전관리법 시행규칙 제32조 [별표8]	2014. 8. 7한	완비

붙임  시정보완명령 확인사진 1부.  끝.

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	강명현		고석봉		08/19 박태일
협조