	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축관계법령 위반여부 확인 및 처리요구 통보(보벨르웨딩홀건물)

1. 항상 소방행정발전에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며,  귀청의

발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 실시한 특정소방대상물 소방특별조사 결과 건축관계법령의 위반여부 확인 사항이 있어 귀청에 통보하오니, 확인후 조치 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

대상명	위치	건물구조	대표자	통보내용	비고
******건물	*********** ****************	지상6층/지하1층 총면적 4,485.48㎡	***	○지상5층(719㎡) 연회장과 지상6층(171.48㎡) 신부대기실 통로(리프트) 설치로 인한 층별 방화구획 위법 여부 (6층 전면은 유리로 구획되어 있음)

붙임 : 현장확인사진 1부.  끝.

	구로소방서장
수신자	금천구청장(주택과장),금천구청장(건축과장)
★담당자	정영갑		검사지도팀장	노봉섭		예방과장	08/19 이재호
협조자	담당자	최진영
시행	예방과-15421	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	asdf12@seoul.go.kr	/	부분공개