	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(도신로29가길 12)

분류기호 예방과 - 2014. 8. 19.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (도림동복지관 건물)
1. 민원접수 제 2257,2258,2259 호 (2014. 8. 19)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 도신로29가길 12 (도림동)			관 계 인		영등포구청
허가동의일	2014. 2. 5.		착공신고년월일		2014. 5. 1.
건물규모	철근콘크리트조 지하 1층/지상 5층 연면적 748.16㎡ 중 ※ 용도변경 : 245.17㎡(지하1층,지상4층), 증축 : 27㎡ (지상1층~지상5층) 및 리모델링 : 242.54㎡(지상4층~지상5층)
주요용도	노유자시설 및 근린생활시설	소방시설시공업자		태흥소방산업(주) 대표 최종완 태웅전설(주) 대표 정규상
설 치 소방시설	소화기구,간이스프링클러설비(신설),자동화재탐지설비(회로증설),시각경보기(신설),유도등설비,피난기구(구조대)(신설)
소방공사 감리업자	신화에프이원(주) 대표 오석열(책임감리원 : 김경진)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 1층/지상 5층, 연면적 748.16㎡ 도림동복지관 건물 중 용도변경, 증축 및 리모델링 부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					代박병태					예방과장					전결 08/19 이형배
협조자
시행			예방과-13506									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개