함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가신청에 따른 업무협의 회신(*******)

1. 건축과-17782(2014. 8.12)호와 관련입니다.

2. 건축법 제11조 규정에 따른 ***************** 신청과 관련, 우리 사업소 소관사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : **********

나. 건 축 주 : *******

다. 지역.지구 : 일반상업지역. 중심지미관지구.가로구역별 최고높이제한지역

라. 규모 및 용도 : ***************************************************************************

마. 공사종별 : 신축

바. 설 계 자 : **************************

사. 협의내용 : 급수가능여부 등 관련규정 적정 여부

아. 검토결과 : 시수인입 가능 지역으로 설치할 수도계량기는 오피스텔 및 근린생활시설 일반용 50mm 1개소 및 가정용 50mm 1개소이며, 이에 따른 설치 공간을 충분히 확보하시고, 급수협의조건을 첨부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 급수협의조건. 끝.

							중부수도사업소장
★주무관							김두수			주무관					박혁순					급수운영과장					08/19 김영삼
협조자
시행			급수운영과-16713									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		3146-2160						/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr												/	부분공개