	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	2014년 신설소화전 완료에 따른 검수 결과보고(공릉119안전센터)

1. 대응관리과-6031(2014.7.28.)호 『2014년 신설소화전 완료에 따른 검수지시(1차)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2014년 공릉119안전센터 관내 설치완료된 신설 소화전에 대한 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2014. 8. 11.(월)

나. 대  상 : 2개소(지하식)

다. 조사자 : 소방장 김기영

라. 검수방법 :

❍ 소방용수시설 전실 및 외부상태 이상 여부

❍ 소방용수시설 스핀들 작동 및 각종 부품 불량 여부

❍ 지하식 소화전 스탠드파이프 연결을 통한 결합 여부

❍ 수압 및 심도높이 확인

❍ 작동 및 공사마무리(포장 등) 상태 등

붙  임   1. 신설소화전 검수조사서(체크리스트) 1부.

2. 신설소화전 검수결과보고서 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	김기영		1팀장	소호영		센터장	08/19 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-3327	(		)	접수		(		)
우	139-240	서울 노원구 공릉동 656-14	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송		/		/	대시민공개