문서번호	시설관리과-22301
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	★시설관리과장
이명재		代박영택	08/19 代최명익
협 조
	주무관			박영택
	주무관			민성준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014년 08월 19일  화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
보광가압잗 인수가압장 월곡가압장 월곡증압장 월곡소배수지 종암증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 민병옥
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 보광가압장 - 모터펌프 3호 그랜드패킹 조절작업외 업무협조 ▷ 인수가압장 - 모터펌프 정기 교체운전 - 모터펌프 4호 그랜드패킹 조절작업. ▷ 월곡증압장 - 전자변 작동 불가로 업체 A/S 요청함. ▷ 인수,월곡가압장,종암,월곡증압장,월곡소배수지 - 기전시설물 상태점검.		비 고

흐리고비

끝.