문서번호	급수운영과-17033
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
이종호	08/19 최임봉
협 조

순  찰  일  지(2014.08,19.화요일)

￭ 순 찰 자 : 이종호

￭ 순찰코스

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용			조치내용
매설관로			배수관		150 ~ 2,400		양재천로~수서로~광평로~영동대로~선능로 언주로~남부순환로						이상없음			-
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변		공기변		퇴수변	기타		계	구형	원형			중형
점검		금 일
		누 계		107		80		15		11	1		107	-	96			11
적출		금 일
		누 계		17		15		1		-	1		17	-	12			5
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분		용 량(t,hp)				적출 내용		처리 내용				비 고
일원배수지					암사		600				이상없음
일원가압장					암사		60				이상없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치		공사내용				시공사 (연락처)		적출내용			조치내용
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적					구 분				누 계			금 일	비 고
					고무링 교체				5			-
					토사 제거				-			-
					철개소음 민원				11			-
					기 타				4			-
기 타	※ 적출처리 – ※ 민원처리 - 대치동 921-1호 맨홀 주변침하 민원 (하수도 맨홀확인). ※ 기타 - 신사동 지역 멘홀 주위 침하 순찰점검(이상없음).

따로붙임:민원처리 및 순찰,적출사진 붙임0부