문서번호	급수운영과-13429
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조봉구	代이용호	08/19 代임인택
협 조

예비 준공검사 결과 보고

(마천동외13개동 상수도공사)

예비 준공검사 결과 보고

서울시 건설공사 예비 준공검사 전면 실시 계획에 의거 ‘2014년 마천동외13개동 상수도공사(장기계속단가계약)’에 대한 예비준공(1차)검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 마천동외 13개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 금차2014.4.30 ~ 12.31 (총차 2014.4.30 ~ 2015.06.30)

○ 계 약 자 : ㈜미래엔티씨 대표 박병훈

○ 계약금액 : 금차 350,000,000원 (총부기금액 469,512,460원)

예비 준공검사 시행

○ 일    시 : 2014.8.18

○ 검 사 자

- 발 주 청 : 강동수도사업소 급수운영과 시설7급 조봉구

- 감 리 자 : (주)건양ENG 차장 김정대

○ 검사내용

위 치	공사현황	검사내용	결 과	비 고
문정동 93-12~ 100-6	배수관 부설	포장상태 확인, 제수밸브실 확인	적정	개량12
문정동 91-13~91-6	배수관 부설	포장상태 확인, 제수밸브실 확인	적정	개량13
오금동 92-3	신축건물 급수관 부설	보호통 확인, 포장상태 확인	적정	신설14
가락동 145-16	신축건물 급수관 부설	보호통 확인, 포장상태 확인	적정	신설52
오금동 65-15	신축건물 급수관 부설	보호통 확인, 포장상태 확인	적정	신설66

향후계획

○ 예비준공검사 결과 시공상태가 양호하므로 향후 준공검사 시 이를 반영하여 준공처리코자 하며, 지속적인 관리감독으로 공사에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 사진대지 1부. 끝.