함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	'14년 6월('14.8월납기) 조정량 분석 제출

1.우리사업소 14년 6월 (14년 8월납기) 조정량 증감 분석 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 전년대비 유수율****

구 분			공급량 (천㎥)		조정량 (천㎥)		유수율	비 고
누 계	2014년		87,512		82,715		94.52%
	2013년		88,652		83,331		94.00%
	증감량	(%)	감1,140	감1.29	감616	감0.74	증0.52%
당 월 (6월)	2014년		15,225		15,582		102.34%	8월납기
	2013년		15,451		15,470		100.12%
	증감량	(%)	감226	감1.46	증112	증0.72	증2.22%

붙임  1. 분석자료 1부.   끝.

	남부수도사업소장
주무관	박홍준		요금과장	이현우		남부수도사업소장	08/19 전영석
협조자
시행	요금과-17587	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4482	/전송	3146-4539	/	hans424@seoul.go.kr	/	부분공개