함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(08/18)

2014.08.18.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2014-08-18-(월)(A)		410,363	100,925	114,520	24,096	153,067	17,755
2014-08-17-(일) (B)		350,606	109,095	77,057	27,127	125,234	12,093
전년도	2013-08-18- (일) (C)	363,329	126,491	93,065	19,080	124,074	619
08-18(월)	전일대비(A-B)	59,757	-8,170	37,463	-3,031	27,833	5,662
차이량	전년대비(A-C)	47,034	-25,566	21,455	5,016	28,993	17,136
2013년 평균		399,082	131,448	99,099	20,078	144,848	3,609
2013년 08월 평균		425,924	143,073	106,067	23,628	145,593	7,564
2014.08.01~ 금일 평균		405,212	114,367	99,149	30,345	148,396	12,955

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(08월18일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(8월) 1부.  끝.

주무관	김문호		기전팀장	代손병대		시설관리과장	代윤복철		강남수도사업소장	08/19 김광식
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	조두업
시행	시설관리과-17526	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개