	중랑소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	비상소화장치함 고장 발생 보고(2-14호)

1. 2014년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편』제14항“소방용수시설　및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위와 관련 면목안전센터에 비상소화장치함 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

- 아     래-

연번	비상소화장치 번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
1	2-14호	중랑구 용마산로 58길 24-1 (면목동 532-69)	비상소화장치함 측면 찌그러짐 및 문 파손	사용불가 (적재비품 회수)

붙 임：고장 비상소화장치함 위치도 및 사진 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	유경주		2팀장	조계훈		119안전센터장	08/20 유인길
협조자
시행	면목119안전센터-2840	(		)	접수		(		)
우	131-835	서울 중랑구 동일로 475 (면목4동 727-250) 중랑소방서 면목119안전센터	/
전화	02-435-0119	/전송	02-435-0119	/	201211128@seoul.go.kr	/	대시민공개