문서번호	수도자재관리센터-15825
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	08/20 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형55-(주)정원주철]

2014. 8.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 가변슬로프형 철개 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 가변슬로프형 철개 외 1종 구매(대형55)

○ 계약업체 : ㈜정원주철

○ 계약금액 : 98,135,330원

○ 납품기한 : 2014. 9. 20까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	원형철개 가변슬로프형						수도계량기용 철개(이중형) D648×H100mm
		원형받침			사각받침
		제수 밸브용	퇴수 밸브용	공기 밸브용	제수 밸브용	퇴수 밸브용	공기 밸브용
계약수량	266	170	25	30	5	1	15	20
기납품수량	0	-	-	-	-	-	-	-
금회 납품수량	116	20	25	30	5	1	15	20
미납수량	150	150	-	-	-	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 가변슬로프형 철개 외 1종 116조

○ 검사일자 : 2014. 8. 19

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

품명	규격	검사대상 (조)	샘플 수량	규격 및 치수 검사	외관 검사	검사 결과
원형철개	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	75	1	1	75	적합
	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	21	1	1	21	적합
	수도계량기용 철개(이중형) D648mm×H100mm	20	1	1	20	적합

○ 규격검사를 실시한 결과 검사규정에 적합

○ 시험성적서(자체검사, 공인기관시험 성적서)를 확인하여 적합시       납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.