	광진소방서
수신	광진구 중곡2동 169-80번지 실로암 사우나 대표자 조경옥 귀하
(경유)
제목	시정보완명령서(실로암 사우나)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 실로암 사우나에 대하여 다중이용업소 특별점검결과 아래 사항이 지적되어 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제 10조 제2항에 따라 시정보완 명령하오니 2014년 09월 19일 까지 시정완료 하시기 바 랍니다

2. 시정보완 기간내 이행하지 아니하는 경우에는 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역과 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며

3. 아울러 관계인(소유자, 관리자, 점유자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청 할수 있습니다.

《시정보완명령 내용》

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완기한	비 고
실로암 사우나	피난시설 경보설비 소화설비	-2층 식당 피난구 유도등 점등요함 5층 헬스장 피난구 유도등 설치요함 -자탐설비 수신기 도통시험 6.15번 정비요함 -전층 옥내소화전함에 사용설명서 부착요함	2014.09.19.	NFSE 제303조 제2조 NFSE 제203조 제2조 NFSE 제102조 제2조

【 부조리 신고 안내】

시민 고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 공정하지 않고, 부당하거나 ③ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와 드리겠습니다.

신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☎ 02-3706-1800, E-mail : dean119@seoul.go.kr

☞ 소방재난본부 홈페이지 : http://fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

붙 임 : 시정보완명령 연기신청 안내문 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	권정건		검사지도팀장	代김윤희		예방과장	08/20 代이문복
협조자
시행	예방과-15820	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23) 광진소방서	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	(02)458-0119	/		/	대시민공개