문서번호	급수운영과-17145
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개

★주무관	급수운영과장				결재
김재모	08/20 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 8월 20일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		김태환
탐지구역				개포27블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		민 원 (음청식 탐사)		서초구 동산로8길 67 203호 (양재동 304번지)		반지하 방밑에 불명수 유입건 탐지결과 지하수로 판명됨.							-
양재06		관 로 (다점식,L-로드)		서초구 양재천로 19길14 (양재동 125-7번지)		누수 취약지역 기간제탐사 누수징후건 로거 4개소 설치 야간 측정중.							80~200mm관로
양재05		관 로 (다점식, L-로드)		서초구 바우뫼로 31길55 (양재동 58-2번지)		누수 취약지역 계획탐사구간 다점식 탐지결과 누수 이상없음.							80~200mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계
강남	이석봉 김인호		서초1-1		강남구 강남대로 600 (논현동 17-1번지일대)		-			-		24건
서초	이천구 오의균		양재06		서초구 양재천로 19길14 (양재동 125-7번지일대)		1			-		48건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.