복  명  서

결재	주무관	민원센터팀장	현장민원과장
	이해선	유봉상	08/20 우종근

	명에 의하여 누수감액접수민원과 관련 해당현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.08.20
보 고 자 : 직 지방행정주사보 성명 : 이해선

보       고       내       용

출장일시

2014.08.12(09:30~11:00)

건    명

옥내누수 확인 결과보고서

내용

1. 수전 현황

가. 관리번호 : ******** (일반용)

나. 주    소 : *************

다. 수용가명 : *********

2. 현장 확인 사항

가. 출 장 자 : 행정7급 이해선, 기능7급 정 웅

나. 입 회 자 : ************************

다. 누수위치 : 101동 1202호 안방 화장실 양변기

라. 수리일자 및 수리업체 : 2014.08.14. / 와토스코리아(주)

마. 계량기현지침 : 1,821.05㎥(8월12일)/ 1,821.09㎥(8월14일),현재까지 0.4㎥사용

누수지점	누수지점	누수지점	계량기 현지침(8/14)

3. 담당자 의견

- 해당 수용가에서 8월납기분 사용량(840.5㎥)이 직전4개월 평균 사용량 (6.6㎥)에 비해 크게 증가하였다고 신고하여 수리전 누수탐지 담당자와 해당수용가를 방문한 결과 양변기에서 과다 누수되고 있었으며,그 외에는 누수지점 없음을 확인하고 수리전 양변기 밸브를 임시잠궈두었음.

- 관리사무소에서 자체 검침부를 받아 5월부터 현재까지 일일사용량등을 확인한 결과, 7.1일부터 일평균 26㎥씩 사용량이 격증하였음을 알수 있고 수리후 사용량이 일평균 0.2㎥으로 정상으로 돌아온 것을 확인할 수 있음

- 현장조사결과 상기수전은 조례위반사항 및 자체사용량 증가사실 발견할 수 없으며   수리 후 2개월 추정 사용량이 현저히 줄었으며 2014.8월납기분 사용량은 누수량이 포함 된 것으로 판단되어,수도조례 제26조3항 및 동조례 시행규칙 제28조에 의거 누수감액을 하는 것이 타당하다 사료됨. 끝.

붙임: 누수수용가 월검침부 및 일일검침부 각 1부. 끝.