	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(2개소)

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-7657(2014.7.31.)호, 평생교육건강과-7995(2014.8.13.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 의뢰한 학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
석선생영어 전문학원 SSP학원	㈜석선생에듀	노원구 중계로18길 13 601호	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. - 완강기 설치됨	적정
종로엠보습학원	김은성	노원구 광운로2나길 11 2층	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. - 완강기 설치됨	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	강철희		검사지도팀장	代최범영		예방과장	08/20 최재천
협조자
시행	예방과-12105	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251 14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개