문서번호	급수운영과-18515
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		08/20 장시명
협 조
	주무관			이경희
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년08월20일 수요일 날씨:맑음							탐지반		기간제
탐지지역		신대방2동.상도3동 일대					이경희.진영관		김현수,박용인,유효동, 최철주 오승현,박원규,염정일, 박갑만
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도3중		상도01-01			100	4.2	신대방2동347-13		관로누수(물량많음)		T
상도1중		상도02			100	3.9	상도3동335-212		소화전오버(물량많음)
상도1중		상도02			100	4.7	상도3동337-12		다점식탐지 요청
계						12.8
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		상도3동188-9번지 일대			08/21	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		신대방2동348-6번지일대			08/21	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항