문서번호	현장민원과-14985
보존기간	년
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	08/20 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(8.20)

2014.  8.  20(수)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.8.20(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	14	1,751	9	1,231	5	520
양 천 구	3	651	0	385	3	266
강 서 구	4	614	4	555		59
구 로 구	7	486	5	291	2	195

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,231	2	105	1	372	6	491	0	92	0	171
양천구	0	385		51		119		145		35		35
강서구	4	555	2	40	1	205	1	215		18		77
구로구	5	291		14		48	5	131		39		59

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	4	5	9	385	555	291	1,231
가옥 내	소 계	0	4	5	9	278	457	212	947
	화장실변기누수		4	3	7	197	296	109	602
	주방,부엌누수			1	1	4	16	22	42
	욕실,화장실배관			1	1	11	22	27	60
	보일러,온수배관				0	41	93	23	157
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	15	21
	기 타				0	8	27		35
가옥 외	소 계	0	0	0	0	83	79	70	232
	수도계량기옆				0	45	38	25	108
	마당 수도 및 배관 노후				0	32	38	45	115
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	6			6
주계량기	소 계	0	0	0	0	24	19	9	52
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆				0	20	16	4	40
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	0	2	5	266	59	195	520
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	3		2	5	189	59	195	443
기 타				0	22			22

.끝.