함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시 성동도로사업소장(교량보수과장)
(경유)
제목	상수도관 인접 굴착공사에 대한 업무 회신

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 성동도로사업도 교량보수과-2556((2014.8.19.)호와 관련입니다.

3. 동호대교 남단 진입램프 교량의 상판 보수․보강공사 관련 가설교량 설치 구간에 인접하는 우리사업소에서 관리하고 있는 상수도관 D=2400mm*1열, D=2000mm*1열 등에 대한 상수도 안전사고 예방조치를 다음과 같이 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 지반조사, 파일시공 등에 의한 보링작업으로 상수도관 천공 등의 훼손사고가 빈번하니, 공사시행전 상수도관 측량전문업체로 하여금 상수도관 배관탐지를 실시하고 현 구간내 현장을 굴착하여 상수도관의 정확한 부설위치를 반드시 확인하고 상수관로 도면작성하여 우리사업소와 협의시행.

나. 공사구간내 상수도관이 저촉되거나 인접되어 굴착공사로 인하여 상수도관에 영향이 발생될 우려가 있는 경우 공사구간내 지장 상수도관의 안전 및 추후 누수 등에 따른 유지관리가 될 수 있도록 전문업체로 하여금 안전진단을 실시하고 안전진단 결과에 따른 조치계획을 수립하여 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	08/20 최임봉
협조자
시행	급수운영과-17110	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4846	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개