투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	석촌지하차도 하부 공동발생에 따른 시공계획서 협의요철

1. 시설보수과-3109(2014. 8. 8)호 및 시설보수과-3167(2014. 8. 14)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 석촌지하차도 인접에 2014. 8. 5(화) 12:06 씽크홀발생에 따라 지하차도 시설물에 대하여 긴급 안전점검 실시한 결과 지하차도 BOX구간 하부가 함몰(L=80m, B=5m, H=3~4m) 되고 추가적으로 공동발생이 적출되는 실정으로 지하차도 구조물 및 인접 시설물 안전에 지장을 초래 할 것으로 예상됩니다.

3. 귀 본부에서는 지하차도 주변 및 하부에 대하여 긴급복구공사를 시행하고 있는바, 지하차도하부 및 주변 대규모 공동발생 구간에 대한 보수공법은 기존 연약지반에 적합하고 장기압밀침하에 적합하도록 면밀히 검토 후 시행될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며,

4. 아울러 공동발생 복구공사 및 시설물 보수·보강방안에 대하여는 복구 시공계획서를 작성하여 시설물유지관리기관과 협의 후 안전한 긴급보수공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김호규		시설보수과장	박용선		동부도로사업소장	08/20 송상영
협조자
시행	시설보수과-3226	(		)	접수		(		)
우	135-834	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0370	/전송	02)2040-0308	/	khguy123@seoul.go.kr	/	대시민공개